## V1
Référence	Désignation	Quantité	Prix HT (€)	TVA (20%) (€)	Prix TTC (€)	Livraison (€)	Total (€)	Fournisseur	URL Produit
C1	Batterie 12V 100Ah 920A STECO 209	1	83,25 €	16,65 €	99,90 €	15,50 €	115,40 €	ManoMano	https://www.manomano.fr/p/batterie-12v-100ah-920a-353x175x190-gamme-rouge-steco-premier-stecopower-209-40200391
C2	Convertisseur 12V vers 220V/110V Allume-cigare 500W	1	54,16 €	10,83 €	64,99 €	0,00 €	64,99 €	Cdiscount	https://www.cdiscount.com/auto/equipement-auto/td-r-convertisseur-transformateur-de-tension-12v/f-1330101-tec5440648432460.html
C3	Chargeur maintien de charge 6/12V 1A AUTOBEST	1	20,83 €	4,17 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	Entrepôt du Bricolage	https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-chargeur-maintien-de-charge-6-12v-1a-autobest-1080986
C4	Disjoncteur ComPacT NSX100F MicroLogic 2.2 100A 3P3D 36kA	1	229,00 €	45,80 €	274,80 €	0,00 €	274,80 €	One-Elec	https://www.one-elec.com/c10f32d100-compact-nsx100f-disjoncteur-micrologic-2-2-100a-3p3d-36ka-fixe-schneider.html
C5	Interrupteur-sectionneur TeSys VCF 3P 690V 63A	1	36,73 €	7,35 €	44,08 €	0,00 €	44,08 €	ALM Automation	https://alm-automation.fr/fr/interrupteurs-sectionneurs/15272-vcf3-tesys-vcf-inter-sectionneur-3p-690v-63a-poignee-rouge-cadenassable-schneider-3389110165999.html
C6	Disjoncteur ComPacT NSX100F MicroLogic 2.2 100A 3P3D 36kA	1	229,00 €	45,80 €	274,80 €	0,00 €	274,80 €	One-Elec	https://www.one-elec.com/c10f32d100-compact-nsx100f-disjoncteur-micrologic-2-2-100a-3p3d-36ka-fixe-schneider.html
C7	Prise socle 3P+T 32A femelle rouge IP67	1	33,89 €	6,78 €	40,67 €	0,00 €	40,67 €	Elec-Destock	https://elec-destock.fr/prises-industrielles/38388-prise-socle-a-encastrer-verrouillable-3pt-32a-femelle-rouge-380-415v-50-60hz-136x125mm-avec-porte-fusible-6h-etanche-ip67-omnia-8001636111308.html
C8	Commutateur de transfert automatique TransferPact 63A 4P LCD	1	1 358,27 €	271,65 €	1 629,92 €	0,00 €	1 629,92 €	One-Elec	https://www.one-elec.com/ta10d4l0634tpe-transferpact-active-ta100-inverseur-de-sources-lcd-63a-4p-400vca-schneider.html
C9	Variateur de vitesse mono 0,75kW 4A 220V	1	141,25 €	28,25 €	169,50 €	0,00 €	169,50 €	EM Distribution	https://www.em-distribution.fr/300-variateur-de-frequence-monophase
C10	Commutateur démarrage moteur mono 1,5kW 16A – CK1008	1	13,33 €	2,67 €	16,00 €	0,00 €	16,00 €	EM Distribution	https://www.em-distribution.fr/commutateur-de-demarrage-moteur-monophase-ck08/2360-commutateur-demarrage-pour-moteurs-monophases-jusqu-a-15-kw-16-a.html
C11	Disjoncteur magnéto-thermique moteur 2,5-4A – TM2-E08	1	26,66 €	5,33 €	31,99 €	0,00 €	31,99 €	EM Distribution	https://www.em-distribution.fr/disjoncteur-magneto-thermique-pour-moteur-electrique/2483-disjoncteur-magneto-thermique-tm2-e08-2-5-a-4a-disjoncteur-moteur.html
C12	Câble HO7RN-F 3G2,5 mm² souple (10 mètres)	10	1,65 €	0,33 €	19,80 €	0,00 €	19,80 €	Achat Électrique	https://www.achat-electrique.com/fr/5586-cable-ho7rnf-3g2-5mm-souple-vente-au-metre-ou-a-la-couronne.html
C13	Armoire de Distribution Industrielle IP66	1	480,50 €	96,10 €	576,60 €	0,00 €	576,60 €	Schneider Electric (ou distributeurs locaux) / One-Elec.com	https://www.se.com/fr/fr/product/NSYPLM108G/panelset-coffret-polyester-1056x852x350-ip66-ral-7035/ / https://www.one-elec.com/nsyplm108g-thalassa-plm-coffret-polyester-1056x852x350-ip66-ral-7035-schneider.html
Total	-	22	2708,52	541,704	3268,044	15,5	3283,544	-	-

## V2
Réf.	Désignation	Qté	Prix HT (€)	TVA (20%)	Prix TTC (€)	Livraison (€)	Prix Total (€)	Fournisseur	Lien
C1	Batterie YETI 12V 100Ah 920A L5 n°36	1	99,99 €	20,00 €	119,99 €	0,00 €	119,99 €	Carter-Cash	Lien
C2	Convertisseur transformateur de tension 12V 220V-110 Allume Cigare	1	24,99 €	5,00 €	29,99 €	0,00 €	29,99 €	Cdiscount	Lien
C3	Maintien charge automatique 6/12V 1A	1	14,99 €	3,00 €	17,99 €	0,00 €	17,99 €	Carter-Cash	Lien
C4	ComPacT NSX100F - Disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA – fixe	1	250,00 €	50,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Schneider Electric	Lien
C5	TeSys VCF - Interrupteur-sectionneur 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable	1	49,99 €	10,00 €	59,99 €	0,00 €	59,99 €	Schneider Electric	Lien
C6	ComPacT NSX100F - Disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA – fixe	1	250,00 €	50,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Schneider Electric	Lien
C7	Prise socle à encastrer verrouillable 3P+T 32A femelle rouge 380-415V 50-60Hz	1	39,99 €	8,00 €	47,99 €	0,00 €	47,99 €	OMNIA	Lien
C8	Commutateur modulaire 4P 63A Tracon SVK4-63	1	24,91 €	4,98 €	29,89 €	0,00 €	29,89 €	Adajusa	Lien
C9	Variateur de vitesse monophasé 0,75kW 4A 220V pour moteur à condensateur permanent	1	149,99 €	30,00 €	179,99 €	0,00 €	179,99 €	EM Distribution	Lien
C10	Commutateur démarrage pour moteur monophasé jusqu'à 1,5 kW, 16 A – CK1008	1	29,99 €	6,00 €	35,99 €	0,00 €	35,99 €	EM Distribution	Lien
C11	Disjoncteur moteur magnéto-thermique 2,5 à 4A – TM2-E08	1	39,99 €	8,00 €	47,99 €	0,00 €	47,99 €	EM Distribution	Lien
C12	Câble électrique souple HO7RN-F 3G2,5 MM² au mètre	10	2,50 €	0,50 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	EM Distribution	Lien
C13	Armoire de Distribution Industrielle IP66	1	480,50 €	96,10 €	576,60 €	0,00 €	576,60 €	Schneider Electric (ou distributeurs locaux) / One-Elec.com	https://www.se.com/fr/fr/product/NSYPLM108G/panelset-coffret-polyester-1056x852x350-ip66-ral-7035/ / https://www.one-elec.com/nsyplm108g-thalassa-plm-coffret-polyester-1056x852x350-ip66-ral-7035-schneider.html
Total	-	22	1457,83	291,566	1776,396	0	1776,396	-	-

## V3
Réf.	Désignation	Quantité	Marque	Prix HT (€)	TVA (20%)	Prix TTC (€)	Livraison (€)	Prix Total (€)	Lien
1	Armoire Kit Pack 250 L600 33M – Armoire métallique IP30 à IP55	1	Schneider Electric	150,00 €	30,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €	Voir le produit
2	Disjoncteur modulaire 1P+N 10A courbe C	1	Legrand	4,50 €	0,90 €	5,40 €	0,00 €	5,40 €	Voir le produit
3	Disjoncteur modulaire 1P+N 16A courbe C	1	Legrand	4,50 €	0,90 €	5,40 €	0,00 €	5,40 €	Voir le produit
4	Disjoncteur modulaire 1P+N 20A courbe C	1	Legrand	4,50 €	0,90 €	5,40 €	0,00 €	5,40 €	Voir le produit
5	Disjoncteur modulaire 1P+N 32A courbe C	1	Legrand	5,00 €	1,00 €	6,00 €	0,00 €	6,00 €	Voir le produit
6	Contacteur 3P 25A AC3 230V	1	Schneider Electric	25,00 €	5,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	Voir le produit
7	Relais thermique 12-18A pour contacteur LC1D25	1	Schneider Electric	30,00 €	6,00 €	36,00 €	0,00 €	36,00 €	Voir le produit
8	Bornier de connexion 4 mm²	1	Legrand	1,50 €	0,30 €	1,80 €	0,00 €	1,80 €	Voir le produit
9	Interrupteur sectionneur 3P 40A	1	Legrand	20,00 €	4,00 €	24,00 €	0,00 €	24,00 €	Voir le produit
10	Bloc différentiel 2P 30mA type AC	1	Legrand	25,00 €	5,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	Voir le produit
11	Rail DIN 1 mètre	1	Legrand	3,00 €	0,60 €	3,60 €	0,00 €	3,60 €	Voir le produit
12	Porte-fusible 10x38 2P	1	Legrand	5,00 €	1,00 €	6,00 €	0,00 €	6,00 €	Voir le produit
13	Fusible 10x38 10A gG	1	Legrand	1,00 €	0,20 €	1,20 €	0,00 €	1,20 €	Voir le produit
14	Voyant lumineux LED 230V rouge	1	Legrand	3,00 €	0,60 €	3,60 €	0,00 €	3,60 €	Voir le produit
15	Bouton-poussoir NO 230V	1	Legrand	3,00 €	0,60 €	3,60 €	0,00 €	3,60 €	Voir le produit
16	Transformateur 230V/24V 63VA	1	Legrand	35,00 €	7,00 €	42,00 €	0,00 €	42,00 €	Voir le produit
17	Thermostat pour armoire électrique	1	Legrand	20,00 €	4,00 €	24,00 €	0,00 €	24,00 €	Voir le produit
18	Ventilateur pour armoire électrique 230V	1	Legrand	40,00 €	8,00 €	48,00 €	0,00 €	48,00 €	Voir le produit
19	Éclairage LED pour armoire électrique 230V	1	Legrand	25,00 €	5,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €	Voir le produit
20	Serre-câble pour armoire électrique	1	Legrand	2,00 €	0,40 €	2,40 €	0,00 €	2,40 €	Voir le produit
Total	-	20	-	407,00 €	81,40 €	488,40 €	0,00 €	488,40 €	-

## V4
Réf.	Désignation	Qté	Prix HT (€)	TVA (20%)	Prix TTC (€)	Livraison (€)	Prix total (€)	Fournisseur
C1	Batterie YETI 12V 100Ah 920A L5 n°36	1	99,99 €	20,00 €	119,99 €	0,00 €	119,99 €	Carter-Cash
C2	Convertisseur transformateur de tension 12V 220V-110 Allume Cigare	1	24,99 €	5,00 €	29,99 €	0,00 €	29,99 €	Cdiscount
C3	Maintien charge automatique 6/12V 1A	1	14,99 €	3,00 €	17,99 €	0,00 €	17,99 €	Carter-Cash
C4	ComPacT NSX100F - Disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA – fixe	1	250,00 €	50,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Schneider Electric
C5	TeSys VCF - Interrupteur-sectionneur 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable	1	49,99 €	10,00 €	59,99 €	0,00 €	59,99 €	Schneider Electric
C6	ComPacT NSX100F - Disjoncteur - MicroLogic 2.2 100A - 3P3D - 36kA – fixe	1	250,00 €	50,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	Schneider Electric
C7	Prise socle à encastrer verrouillable 3P+T 32A femelle rouge 380-415V 50-60Hz	1	39,99 €	8,00 €	47,99 €	0,00 €	47,99 €	OMNIA
C8	Commutateur modulaire 4P 63A Tracon SVK4-63	1	24,91 €	4,98 €	29,89 €	0,00 €	29,89 €	Adajusa
C9	Variateur de vitesse monophasé 0,75kW 4A 220V pour moteur à condensateur permanent	1	149,99 €	30,00 €	179,99 €	0,00 €	179,99 €	EM Distribution
C10	Commutateur démarrage pour moteur monophasé jusqu'à 1,5 kW, 16 A – CK1008	1	29,99 €	6,00 €	35,99 €	0,00 €	35,99 €	EM Distribution
C11	Disjoncteur moteur magnéto-thermique 2,5 à 4A – TM2-E08	1	39,99 €	8,00 €	47,99 €	0,00 €	47,99 €	EM Distribution
C12	Câble électrique souple HO7RN-F 3G2,5 MM² au mètre	10	2,50 €	0,50 €	3,00 €	0,00 €	3,00 €	EM Distribution
C13	Armoire de Distribution Industrielle IP66	1	480,50 €	96,10 €	576,60 €	0,00 €	576,60 €	One-Elec
Total	-	22	1 457,83 €	291,57 €	1 749,40 €	0,00 €	1 749,40 €	-